## 项目--投标总价表
投标总价
招 标 人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
工 程 名 称:
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
投标总价(小写)
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(大写):
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
投 标 人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(单位盖章)
法定代表人或其授权人 :
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(签字或盖章)
编 制 人
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间:
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣

## 单项工程费用汇总表
单项工程费用汇总表
工程名称:鑫广绿环再生资源股份有限公司车辆破碎大棚
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 建筑工程
2 | 钢结构工程
合 计

## 建筑工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：鑫广绿环再生资源股份有限公司车辆破碎大棚-建筑工程
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 不含税全费用综合单价组成 | [6 empty] | 金额（元） |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 不含税全费用 综合单价 | 合价
1 | 01B001 | 破碎原有混凝土路面 | 1、原有厚度及做法根据现场综合考虑报价 2、包含垃圾清理及外运 3、投标方根据挖土深度、基础尺寸合理破碎原有混凝土路面 4、结算时不再调整 | m2 | 611.51
2 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 挖基础土方 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.挖土运距：综合考虑 | m3 | 1087.58
3 | 010103001001 | 回填方 | 土方回填 1、回填位置：基坑回填 2、回填土质量要求：取土范围综合考虑，分层夯填，夯填系数不小于0.95; | m3 | 917.01
4 | 010103001002 | 余土弃置 | 1.土壤类别:综合考虑 2.运距：综合考虑 | m3 | 170.57
5 | 040303001001 | 混凝土垫层C20 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 4.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 24.19
6 | 010501003001 | 独立基础C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 97.38
7 | 010502001001 | 矩形柱C30 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C30 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 51.98
8 | 010515001001 | 现浇构件钢筋HRB400 φ12 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ12 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 2.198
9 | 010515001002 | 现浇构件钢筋HRB400 φ14 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ14 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 3.404
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋HRB400 φ20 | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ20 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 2.737
11 | 010515001004 | 现浇构件钢筋HRB400 φ8（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ8（箍筋） 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 1.24
12 | 010515001005 | 现浇构件钢筋HRB400 φ6（箍筋） | 1.钢筋种类、规格:HRB400 φ6（箍筋） 2.钢筋制作、运输、安装 | t | 0.063
13 | 010502001002 | 柱脚灌浆 | 1.C35细石混凝土灌实，参12%UEA膨胀剂 | m3 | 2.97
14 | 010502001003 | 包柱脚 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 3.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 3.97
15 | 011101003001 | 破碎路面恢复 | 细石混凝土楼地面 1.素土夯实，压实系数大于等于0.94 2.200厚碎石垫层 3.250厚C20细石混凝土φ6@200双向配筋,随打随抹平 | m2 | 581.81
16 | 041102001001 | 垫层模板 | 1.垫层模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 26.64
17 | 041102002001 | 独立基础模板 | 1.独立基础模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 75.6
18 | 041102012001 | 矩形柱模板 | 1.矩形柱模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 163.8
19 | 011701002001 | 柱脚手架 | 1.外单排钢管脚手架 | m2 | 277.2
以 上 合 计:
税 金:（税率 %）
总 计:

## 钢结构工程
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：鑫广绿环再生资源股份有限公司车辆破碎大棚-钢结构工程
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 不含税全费用综合单价组成 | [6 empty] | 金额（元） |  | 备注
|  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 不含税全费用 综合单价 | 合价
1 | 钢柱 1.材质：Q355-B ，焊条为E50系列焊条 2.GZ-1、1a 3.含柱加劲板、设备牛腿等 | t | 88.02
2 | 钢梁 1.材质：Q355-B ，焊条为E50系列焊条 2.GL-1~6 3.含梁加劲板、檩拖等 | t | 112.65
3 | 屋面刚性系杆 1.材质：Q235-B ，焊条为E43系列焊条 2.φ152*4钢管 3.含系杆端头板等 | t | 4.14
4 | 屋面水平支撑 1.材质：Q235-B ，焊条为E43系列焊条 2.φ25圆钢、含端头板等 3.含SC1~6 | t | 8.75
5 | 柱间支撑 1.材质：Q235-B，焊条为E43系列焊条 2.φ20圆钢、含连接板等 3.含ZC1 | t | 10.75
6 | 屋面檩条 1.材质：Q235-B，焊条为E43系列焊条 2.型号Z 250*75*20*2.2 3.长度按净尺寸计算，搭接在报价中考虑 | t | 24.36
7 | 隅撑 1.材质：Q235-B，焊条为E43系列焊条 2.型号：L60*5角钢 | t | 0.66
8 | 撑杆、拉条等 1.材质：Q235-B，焊条为E43系列焊条 2.φ30*2.5钢管+φ12圆钢 | t | 1.53
9 | 高强螺栓 1.10.9级摩擦型连接高强度螺栓 2.规格：M20，含螺母 | 套 | 738
10 | 地脚螺栓 1.规格：M24*2200，含螺母 | 套 | 144
11 | 屋面板 1.单层压型钢板0.6mm厚 | m2 | 4185.47
12 | 屋脊盖板 1.0.6厚彩钢板 | m2 | 89.49
13 | 天沟 1.304不锈钢天沟3mm厚，展开宽度1090mm 2.含天沟拉条等，作法详图集17J925-1 2/2-22 | m | 275.36
14 | 落水管：φ150 UPVC雨水管 1.含落水口、雨水斗等 | m | 297
15 | 钢结构防腐 1.所有构件均涂底漆两遍 2.底漆做法为氯黄化油漆 | m2 | 5961.15
16 | 防火涂料-柱 1.耐火极限2.5小时 2.达到消防验收通过标准 | m2 | 1418.68
17 | 防火涂料-梁 1.耐火极限2小时 2.达到消防验收通过标准 | m2 | 3014.01
18 | 防火涂料-檩条、撑杆、系杆等 1.耐火极限1小时 2.达到消防验收通过标准 | m2 | 1528.46
以 上 合 计:
税 金: （税率 %）
总 计:

## 工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称：鑫广绿环再生资源股份有限公司车辆破碎大棚
序号 | 材料名称 | 规格.型号 | 单位 | 数 量 | 除税单价(元) | 厂家、品牌
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17