工程量清单总说明

工程名称：鑫广绿环再生资源股份有限公司车辆破碎大棚

- 一般规定：本清单所列术语的定义或涵义除特别说明外均与2008、2013版《建设工程工程量清单计价规范》及2011版《山东省建筑工程工程量清单计价规则》中的规定相一致。 - 报价人须知： 1、按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章； 2、工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改； 3、工程量清单报价格式中所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价视为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价或合价中； 4、投标书中的综合单价包含但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、风险、规费等工程所需费用； 5、投标人的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反应在清单项目的综合单价中 6、金额（价格）均应以人民币表示； 7、工程量清单报价书要统一编排页码，方便查阅； 8、清单特征表述不完全或不详部分，以设计图纸、技术要求和施工规范为准； - 工程概况：本项目位于烟台开发区，总建筑面积2081.72m2，建筑基底面积4163.44m2 - 工程招标范围：见招标文件。 5. 投标人应按招标文件要求的统一格式，提供报价表格。 6. 工程量清单编制依据： 1、《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》； 2、招标文件及招标答疑文件； 3、施工设计图纸、图纸答疑及建设场地情况等； 7. 编制说明： (1) 工程所需材料均由中标人自行采购，含在本次报价中； （2）措施项目除模板、脚手架单独计量外，其它所有措施费全部含在综合单价中； （3）钢结构檩条工程量按净尺寸计算，搭接长度综合考虑在报价内 8. 其他未尽事宜详见招标文件。