## 2021保温（总）
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 公共区域 | 设备部配电室窗外暖气管线 |  | 27米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
2 | 公共区域 | B3办公楼楼梯洞下面暖气管线 |  | 8米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
3 | 老危废物控 | B4连廊洗眼器及进水管线 |  | 42米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
4 | 老危废物控 | A6库西1洗眼器及进水管线 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
5 | 老危废物控 | A6库西2洗眼器及进水管线 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
6 | 老危废 | 气化炉综合打水泵 |  | 2米 |  | 橡塑板 | PVC压延膜包扎带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
7 | 老危废 | A10库北墙至气化炉C炉冲炉水管线 |  | 16米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
8 | 老危废 | A10库北墙至气化炉C炉冲炉水管线 |  | 78米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
9 | 老危废 | 气化炉C炉炉顶冲炉水管线 |  | 11米 |  | 岩棉管 | 白铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
10 | 老危废 | A10库北墙至气化炉C炉冲炉水管线 |  | 19米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
11 | 蒸馏塔 | A10库安全门旁蒸汽管线 |  | 3米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
12 | 老危废 | 气化炉碱液喷淋泵及管线 |  | 6米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
13 | 三万吨 | 玻璃门旁管线桥架蒸汽管线 |  | 15米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
14 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 6米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
15 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液泵及管线 |  | 33米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
16 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 8米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
17 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 4米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
18 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 17米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
19 | 三万吨 | 泵房门前洗眼器 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
20 | 三万吨 | 泵房门前洗眼器进水管 |  | 1米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
21 | 三万吨 | 除氧器至蒸馏塔蒸汽管线 |  | 32米 | DN100蒸汽管线老化腐蚀，需切割更换DN100钢套钢管线并在接口处增加DN100耐高温截止阀门一个 | DN100钢套钢蒸汽保温管 |  |  | 钢套钢蒸汽保温管、耐高温截止阀门、法兰、石墨垫、螺栓备件已到，存置设备部现场
22 | 三万吨 | 污水站排污管线 |  | 4米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
23 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 8米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
24 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 13米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
25 | 三万吨 | 污水站排污管线 |  | 6米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
26 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 18米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
27 | 三万吨 | 污水站浓缩液池 |  | 42米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
28 | 三万吨 | 污水站排污管线 |  | 37米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
29 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 33米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
30 | 三万吨 | 污水站调节池两台泵进水管线 |  | 2米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
31 | 三万吨 | 污水站沉淀池污水管线 |  | 2米 |  | 岩棉管 | 玻璃丝带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
32 | 三万吨 | 连排排污管线 |  | 5米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
33 | 三万吨 | 锅炉扩容器排污管线 |  | 6米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
34 | 三万吨 | 四楼除氧器法兰接口 |  | 400*400毫米 |  | 岩棉板 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
35 | 老危废 | 料坑南洗眼器 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
36 | 蒸馏塔 | 水罐打水泵及管线 |  | 14米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
37 | 三万吨 | 4#配电室外暖气管线 |  | 12米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
38 | 三万吨 | 泵房顶水池打水管线 |  | 15米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
39 | 三万吨 | 泵房顶水池打水管线 |  | 39米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
40 | 三万吨 | 泵房顶水池打水管线 |  | 15米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
41 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 16米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
42 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 18米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
43 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 42米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
44 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 2米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
45 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 5米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
46 | 三万吨 | 洗澡间洗衣机进水管线 |  | 4米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
47 | 三万吨 | 南墙暖气回水管线 |  | 6米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
48 | 办公楼 | 楼后暖气进水管线 |  | 19米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
49 | 办公楼 | 楼后暖气回水管线 |  | 14米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
50 | 办公楼 | 茶水间下水管 |  | 8米 |  | 防爆阻燃伴热带、橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
51 | 安全管理部 | 消防泵房外 |  | 4米*4根 |  | 橡塑保温管 | 玻璃丝棉刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
52 | 汽车拆解 | 破碎机 |  | 57米 |  | 阻燃防爆伴热带、橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度51mm以上管材
53 | 汽车拆解 | 地上消火栓 |  | 现场测量 |  | 橡塑板 | 沥青扎布带
54 | 汽车拆解 | 车间厕所水管 |  | 10米 |  | 橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
55 | 汽车拆解 | 3号门岗厕所水管 |  | 10米 |  | 橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
56 | 汽车拆解 | 三防环保设备水管 |  | 75米 |  | 阻燃防爆伴热带、橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
57 | 环保科技 | 喷漆间消防管 |  | 35米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
58 | 环保科技 | 原料库消防管 |  | 15米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
59 | 环保科技 | 喷漆间自来水管 |  | 8米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
60 | 填埋场 | 污水站 |  | 40米 | DN50PPR管40米 | 保温棉 | 保温胶带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
61 | 家电拆解 | B2车间东墙前磅边 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
62 | 家电拆解 | B2车间东墙左1 |  | 1米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
63 | 家电拆解 | B2车间南墙左2 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
64 | 家电拆解 | B2车间西墙左1 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
65 | 家电拆解 | B2车间西墙左2 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
66 | 家电拆解 | B2车间西墙左3 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油
67 | 家电拆解 | B2车间东墙右2 |  | 1米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油
68 | 家电拆解 | B2车间东墙右1 |  | 1米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油
69 | 家电拆解 | B2车间北墙左1 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
70 | 家电拆解 | B2车间东墙左1 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
71 | 家电拆解 | B1B2连廊洗手池水管 |  | 20PVC管1.6米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 危废
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 老危废物控 | B4连廊洗眼器及进水管线 |  | 42米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
2 | 老危废物控 | A6库西1洗眼器及进水管线 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
3 | 老危废物控 | A6库西2洗眼器及进水管线 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
4 | 老危废 | 气化炉综合打水泵 |  | 2米 |  | 橡塑板 | PVC压延膜包扎带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
5 | 老危废 | A10库北墙至气化炉C炉冲炉水管线 |  | 16米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
6 | 老危废 | A10库北墙至气化炉C炉冲炉水管线 |  | 78米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
7 | 老危废 | 气化炉C炉炉顶冲炉水管线 |  | 11米 |  | 岩棉管 | 白铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
8 | 老危废 | A10库北墙至气化炉C炉冲炉水管线 |  | 19米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
9 | 蒸馏塔 | A10库安全门旁蒸汽管线 |  | 3米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
10 | 老危废 | 气化炉碱液喷淋泵及管线 |  | 6米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
11 | 三万吨 | 玻璃门旁管线桥架蒸汽管线 |  | 15米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
12 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 6米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
13 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液泵及管线 |  | 33米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
14 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 8米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
15 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 4米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
16 | 三万吨 | 玻璃门前罐区碱液管线 |  | 17米 |  | 阻燃防爆伴热带、岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
17 | 三万吨 | 泵房门前洗眼器 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
18 | 三万吨 | 泵房门前洗眼器进水管 |  | 1米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
19 | 三万吨 | 除氧器至蒸馏塔蒸汽管线 |  | 32米 | DN100蒸汽管线老化腐蚀，需切割更换DN100钢套钢管线并在接口处增加DN100耐高温截止阀门一个 | DN100钢套钢蒸汽保温管 |  |  | 钢套钢蒸汽保温管、耐高温截止阀门、法兰、石墨垫、螺栓备件已到，存置设备部现场
20 | 三万吨 | 污水站排污管线 |  | 4米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
21 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 8米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
22 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 13米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
23 | 三万吨 | 污水站排污管线 |  | 6米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
24 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 18米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
25 | 三万吨 | 污水站浓缩液池 |  | 42米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
26 | 三万吨 | 污水站排污管线 |  | 37米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
27 | 三万吨 | 污水站补水管线 |  | 33米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
28 | 三万吨 | 污水站调节池两台泵进水管线 |  | 2米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
29 | 三万吨 | 污水站沉淀池污水管线 |  | 2米 |  | 岩棉管 | 玻璃丝带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
30 | 三万吨 | 连排排污管线 |  | 5米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
31 | 三万吨 | 锅炉扩容器排污管线 |  | 6米 |  | 岩棉管 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
32 | 三万吨 | 四楼除氧器法兰接口 |  | 400*400毫米 |  | 岩棉板 | 镀锌铁皮 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
33 | 老危废 | 料坑南洗眼器 |  | 7米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
34 | 蒸馏塔 | 水罐打水泵及管线 |  | 14米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
35 | 三万吨 | 4#配电室外暖气管线 |  | 12米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
36 | 三万吨 | 泵房顶水池打水管线 |  | 15米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
37 | 三万吨 | 泵房顶水池打水管线 |  | 39米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
38 | 三万吨 | 泵房顶水池打水管线 |  | 15米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
39 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 16米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
40 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 18米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
41 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 42米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
42 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 2米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
43 | 三万吨 | 洗澡间进水管线 |  | 5米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
44 | 三万吨 | 洗澡间洗衣机进水管线 |  | 4米 |  | 橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
45 | 三万吨 | 南墙暖气回水管线 |  | 6米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 总务
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 总务 | 办公楼后暖气进水管线 |  | 19米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
2 | 总务 | 办公楼后暖气回水管线 |  | 14米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
3 | 总务 | 办公楼茶水间下水管 |  | 8米 |  | 防爆阻燃伴热带、橡塑保温管 | 橡塑胶带或沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 安全管理部
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
51 | 安全管理部 | 消防泵房外 |  | 4米*4根 |  | 橡塑保温管 | 玻璃丝棉刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 汽车拆解
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 汽车拆解 | 破碎机 |  | 57米 |  | 阻燃防爆伴热带、橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
2 | 汽车拆解 | 地上消火栓 |  | 现场测量 |  | 橡塑板 | 沥青扎布带
3 | 汽车拆解 | 车间厕所水管 |  | 10米 |  | 橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
4 | 汽车拆解 | 3号门岗厕所水管 |  | 10米 |  | 橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
5 | 汽车拆解 | 三防环保设备水管 |  | 75米 |  | 阻燃防爆伴热带、橡塑管 | 沥青扎布带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 环保科技
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 环保科技 | 喷漆间消防管 |  | 35米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
2 | 环保科技 | 原料库消防管 |  | 15米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
3 | 环保科技 | 喷漆间自来水管 |  | 8米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 填埋场
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 填埋场 | 污水站 |  | 40米 | DN50PPR管40米 | 保温棉 | 保温胶带 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 家电拆解
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 家电拆解 | B2车间东墙前磅边 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
2 | 家电拆解 | B2车间东墙左1 |  | 1米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
3 | 家电拆解 | B2车间南墙左2 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
4 | 家电拆解 | B2车间西墙左1 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
5 | 家电拆解 | B2车间西墙左2 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
6 | 家电拆解 | B2车间西墙左3 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度51mm以上管材
7 | 家电拆解 | B2车间东墙右2 |  | 1米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度52mm以上管材
8 | 家电拆解 | B2车间东墙右1 |  | 1米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度53mm以上管材
9 | 家电拆解 | B2车间北墙左1 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
10 | 家电拆解 | B2车间东墙左1 |  | 1.2米 |  | 岩棉 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
11 | 家电拆解 | B1B2连廊洗手池水管 |  | 20PVC管1.6米 |  | 橡塑管 | 玻璃丝带刷沥青油 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材

## 公共区域（设备部）
2021年水、暖、工艺管道及设备需保温项统计表
序号 | 部门 | 位置 | 照片 | 管道长度 （米） | 需更换管件等数量、型号 | 保温材料 | 外包材料 | 做保温后照片 | 备注
1 | 公共区域 | 设备部配电室窗外暖气管线 |  | 27米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材
2 | 公共区域 | B3办公楼楼梯洞下面暖气管线 |  | 8米 |  | 聚氨酯瓦壳 | 聚乙烯（PE）热熔套、接口皮子 |  | 所有的保温管都是厚度50mm以上管材