## 汇总
A3办公室采购及安装改造工程（通风、气路、家具工程）总报价
序号 | 工程名称 | 工程单价 | 备注
一 | 家具台柜工程 |  | 详见报价明细表
二 | 通风系统工程 |  | 详见报价明细表
三 | 集中供气工程 |  | 详见报价明细表
四 | 家具台柜搬迁 |  | 详见报价明细表
工程总造价（小写）：
（大写）：

## 钢木台柜
台柜家具工程采购清单
序号 | 科室 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 收样室 | 传递窗 | 600*600*600 | 1 | 台 |  |  | 不锈钢，双门互锁
2 | 危废指纹分析室 | 边台 | 7000*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
3 |  | pp水盆及三联水龙头 | 水盆尺寸：500*420*310 | 1 | 套
4 |  | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 套 |  |  | vav变风量，pp结构，20mm厚陶瓷台面
5 | 小型仪器室 | 边台 | 7800*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
6 |  | pp水盆及三联水龙头 | 水盆尺寸：500*420*310 | 1 | 套
7 | 高温室 | 高温台 | 3600*750*700 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构，20mm厚大理石台面
8 |  | 原子吸收罩 | 400*600 | 5 | 套 |  |  | 不锈钢
9 | 理化分析室 | pp水盆及三联水龙头 | 水盆尺寸：500*420*310 | 1 | 套
10 |  | 滴水架 |  | 1 | 套 |  |  | 链接中央边台水盆上
11 |  | 边台 | 7000*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
12 |  | 中央台的边台pp水盆及三联水龙头 | 1500*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
13 | 样品室/药品室 | 边台 | 1500*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
14 |  | 通风样品柜 | 900*450*1800 | 6 | 台 |  |  | 全钢结构
15 |  | 通风药品柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 |  |  | 全钢结构
16 | 天平室 | 边台 | 1500*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
17 |  | 边台 | 2500*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
18 |  | 天平台 | 900*600*800 | 3 | 台 |  |  | 钢木结构，30mm厚大理石台面
19 | 热值室 | 仪器台 | 6800*900*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
20 |  | pp水盆及三联水龙头 | 水盆尺寸：500*420*310 | 1 | 套
21 |  | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 套 |  |  | vav变风量，pp结构，20mm厚陶瓷台面
22 | 前处理室/振荡室 | 边台 | 2000*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，12.7mm实芯理化板台面
23 |  | 边台 | 1800*600*800 | 1 | 台
24 |  | 边台 | 3150*750*800 | 1 | 台 |  |  | 钢木结构柜体，实芯理化板台面
25 |  | 通风柜 | 1500*850*2350 | 2 | 套 |  |  | vav变风量，一台带水龙头，pp结构，20mm厚陶瓷台面
26 |  | pp水盆及三联水龙头 | 水盆尺寸：500*420*310 | 1 | 套
27 |  | 滴水架 |  | 1 | 套
28 |  | 器皿柜 | 900*450*1800 | 1 | 台 |  |  | 全钢结构
29 | 光谱室/质谱室/离子色谱室/气相色谱 | 万向排气罩 |  | 1 | 套
30 |  | 原子吸收罩 | 400*400 | 2 | 套 |  |  | 不锈钢
合计 | [6 empty] | 0

## 搬迁
现有台柜家具搬迁清单
序号 | 科室 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 收样室 | 仪器台 | 1500*750*800 | 1 | 台 |  |  | 拆迁的风机根据实际情况考虑是否适用，依据风量要求决定是否增加
|  |  | 1500*750*800 | 1(带水槽) | 台
|  | 通风柜 | 1500*850*2300 | 2 | 台
|  |  | 1800*850*2300 | 1 | 台
2 | 制样室 | 仪器台 | 1500*750*800 | 2 | 台
3 | 光谱 | 仪器台 | 1400*750*800 | 1（带水槽） | 台
|  |  | 1800*750*800 | 1 | 台
4 | 质谱 | 仪器台 | 1800*750*800 | 1 | 台
|  |  | 1400*750*800 | 1 | 台
5 | 气相 | 仪器台 | 1800*750*800 | 1 | 台
|  |  | 1200*750*800 | 1 | 台
6 | 色谱 | 仪器台 | 1400*750*800 | 1 | 台
|  |  | 1800*750*800 | 1 | 台
7 | 标液室 | 仪器台 | 1400*750*800 | 1（带水槽） | 台
|  |  | 700*750*800 | 1 | 台
|  |  | 1500*750*800 | 1 | 台
8 | 理化室 | 通风柜 | 1500*850*2300 | 2（1台带水槽） | 台
|  |  | 1200*750*2300 | 2 | 台
|  | 中央台 | 3000*1500*800 | 1 | 套
|  | 试剂架 | 3250*300*750 | 1 | 套
|  | 器皿柜 |  | 1 | 个
9 | 理化、小型仪器、指纹分析 | 滴水架 |  | 3 | 个
10 | 药品室 | 药品柜 |  | 6 | 个
|  | 仪器台 | 1500*750*800 | 1 | 台
11 | 高温室 | 高温台 | 1800*750*700 | 2 | 台
12 | 档案柜 |  |  | 12 | 个
合计 | [6 empty] | 0

## 通风系统
通风工程清单
序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注
1 | 玻璃钢离心式通风机 | [5 empty] | 依据GB32146.1-2015标准要求；尾气处理达到环评要求；依据施工图纸列出配件清单
2 | 防腐管道风机
3 | ┉
4
5
6
合计 | [5 empty] | 0

## 供气
气路工程清单
序号 | 产品名称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注
| ┉ | [5 empty] | 依据施工图纸列出配件清单
合计