工程量清单总说明

工程名称：A区电力增容工程

- 一般规定：本清单所列术语的定义或涵义除特别说明外均与2013版《建设工程工程量清单计价规范》及2016版《山东省建筑工程工程量清单计价规则》中的规定相一致。 - 报价人须知： ⑴ 按工程量清单报价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章； ⑵ 工程量清单及其报价格式中的任何内容不得随意删除或修改； ⑶ 工程量清单报价格式中所有需要填报的综合单价和合价，投标人均应填报，未填报的综合单价和合价视为此项费用已包括在工程量清单的其他综合单价或合价中； ⑷ 投标报价：综合单价中应包括但不限于人工费、材料费（包括材料原价、运杂费、运输损耗、采保费、检验试验等费用）、施工机械使用费、管理费、利润、措施费、规费等费用，并考虑风险及招标人的特殊要求等需增加的费用； ⑸ ⑹ ⑺ 金额（价格）均应以人民币表示； ⑻ 工程量清单报价书要统一编排页码，方便查阅； ⑼ 清单特征表述不完全或不详部分，以设计图纸、施工规范以及招标文件对产品的技术要求为准，进行投标报价； ⑽ 投标人的投标总价应与组成工程量清单的分部分项工程费、税金的合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行总价优惠（或降价、让利），投标人对招标人的任何优惠（或降价、让利）均应反应在清单项目的综合单价中。 - 工程概况：本项目位于烟台开发区绿环厂区内，均设置在建筑物一层。 - 工程招标范围：见招标文件。 5. 投标人应按招标文件要求的统一格式，提供报价表格。 6. 工程量清单编制依据： ⑴ 《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》； ⑵ 招标文件及招标答疑文件； ⑶ 施工图纸、图纸答疑及建设场地实际情况等； 7. 编制说明： (1) 本清单内容包括室外高压配电线路，2#、3#、4#变配电室设备改造及新设。 (2) 工程所需材料、设备均由中标人自行采购，含在投标报价中。设备报价按清单提供的表格单独填报，计入投标总价，设备安装及单体调试等其他费用在分部分项工程量清单的对应项中填报。 (3) 封闭母线工程量应根据设备接线位置和现场情况进行微调，由投标单位在中综合考虑，不再调整。 (4) 母线与设备之间的连接铜排或软连接由投标单位综合考虑在设备安装的综合单价中，不再单独列项。 (5) 控制电缆清单工程量为预估量，投标单位根据线路布置情况自行调整，综合报价，无论工程量多还是少，均不做调整。 (6) 清单中标注的型号只表明该产品的基本特征，不代表某一特定生产厂家或品牌， 投标单位应根据招标人指定的厂家品牌进行报价。 (7) 配电室内新增接地母线包括在本次招标范围内。 (8) 变压器、高低压柜等设备基础不在本次招标范围内。 (9) 清单中所列调试项由投标人自主报价，包干使用，清单不再调整。 (10) 完成清单描述工程项目以及招标文件和规范要求的其他工作内容所发生的所有费用均须包含在投标报价中。 (11) 工程所用主材须填报品牌、厂家、产地等相关信息。 8. 其他未尽事宜详见招标文件。