## Sheet1
序号 | 项目 | 问题 | 图纸 | 回复 | 备注
1 | 防排烟 | 防排烟系统中的主要设备性能参数表里面有三台风机分别为SEF-01、SEF-02、SSF-01，而图纸上未看到SSF-01风机，请明确SSF-01风机的具体位置 |  | 无SSF-01
2 | 防排烟 | 请明确防排烟中的风机为吊装还是落地安装？ |  | 吊装或架空
3 | 消防水 | 室外消火栓及管道是否已安装敷设完毕？ |  | 与现场落实、施工图间消防总图。
4 | 消防水 | 室外A6仓库未接室外喷淋管道，请补充相应管道 |  | 见调整后总图水施。