## 总览
鑫广绿环再生资源股份有限公司 2022年环境监测计划
主厂区
类别 | 监测点位及排气筒名称 | 监测项目 | 频次
废水 | 污水处理站排水口 | 铜、镍、铁、锌、铅、镉、铬、汞、砷、六价铬 | 1次/月
焚烧炉车间排口
有组织废气 | 热解炉+回转窑（2个点位） | 汞及其化合物；铊及其化合物；镉及其化合物；铅及其化合物；砷及其化合物；铬及其化合物；锡+锑+铜+锰+镍+钴 及其化合物 | 1次/月
无组织废气 | 厂界（4个点位） | 臭气浓度 | 1次/月
烟台市固体废物填埋处置中心 2022年环境监测计划
填埋场
类别 | 监测点位及排气筒名称 | 监测项目 | 频次
废水 | 污水处理站排水口 | BOD5、挥发酚、六价铬、砷、铅、汞、锌、镉、锰、镍、烷基汞、总铬、银、铍、磷、磷酸盐、石油类、苯并芘、氰化物、悬浮物 | 1次/月
无组织废气 | 无组织废气 | NH3、H2S、非甲烷总烃、颗粒物、锡、镍、汞、铅、镉、铍及其化合物、臭气浓度 | 1次/月
地下水 | 厂区水井（6个点） | pH、高锰酸盐指数、氨氮、汞、砷、六价铬、氰化物、铜、锌、铅、镉、氟化物、氯化物、锰、镍、浑浊度、溶解性总固体、总硬度、COD、总大肠菌群、钡、总铬、铁、铍、亚硝酸盐、硫酸盐、挥发酚、总氰化物（另加厂内地下水全项，1次/年） | 1次/月
| 厂内水井（1个点） | 地下水全项（39项） | 1次/年