分包内容及界面

- 消防系统（B5-B8）

- 强电弱电：设备供电、电箱、自动报警系统、穿线管道、桥架、线缆。

- 消火栓系统：百诚管道已经进货，百诚施工。包括消火栓内部配件，室外阀门、电磁阀。以室外距外墙2米为界限。内部报警按钮分包。

- 干粉系统。内部管道百诚已干，以超细干粉最终端出分处3米为界限。碰头由分包实施。

- 疏散指示、应急照明系统、自动报警系统全部分包。

- 通风系统：风机、风管、联动、控制箱。

- 可燃气体探测器与风机联动。

- 电气系统。

- 照明：灯具、管道管线、电箱。

- 桥架：室内、室外。

- 卷帘门、电箱、布线。

- 防雷接地系统。百诚已施工，剩余的全部再完成。

- 监控系统。

- B5-B7不发火地面。

混凝土、不发火面层、环氧地坪。

- 室外配套。

- 室外生活水。

- 室外应急管路（pe200管道）

- 室外消火栓管路，室外消火栓，水泵接合器，室外管道至高位水箱。

- 室外电气管线布设（强电、弱电）

- 室外雨水管路。

- 室外电缆敷设。

- 室外各种管井。

- 室外地面。

- 室外各个单体消防线路至控制室。局部利用原有管道。

- 消防系统整体调试验收。

- 室外室内分界点。

以室外距离外墙2米为节点，有阀门、电箱的、以阀门电箱为节点。碰头由分包实施。

- 特殊说明

室外配套不管谁家做，不能以要求盖章图纸为由，不施工。因为室外配套不只是牵扯到单体的走管布线。还牵扯到建设方根据实际情况增加预留管，环保设备布线等。且开挖时还要根据现场情况及时调整走向。最终完成时，施工方出具完成图纸，建设方确定。

建设方会和施工方对室外管线进行对接，确定走向。

有毒气体和可燃气体都是探测哪种类型的？

硫化氢，氢气，一氧化碳