## 汇总表
单项工程费用汇总表
工程名称:烟台市固体废物焚烧处置中心改扩建项目（二期）—地面等
序号 | 单位工程名称 | 金额(元)
1 | 土建工程
2 | 安装工程
合 计

## 土建工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称:烟台市固体废物焚烧处置中心改扩建项目（二期）—地面等 建筑
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 含税全费用综合单价组成
|  |  |  | 含税全费用 综合单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
1 | 焚烧车间一层喂料间
2 | 破碎原有混凝土地面 1、原有厚度及做法根据现场综合考虑报价 2、包含垃圾清理及外运 | m2 | 7.65
3 | 混凝土地面恢复 1.做法同原地面做法 | m2 | 5.73
4 | 基础面凿毛 1.新旧砼基础接触面凿毛 | m2 | 0.93
5 | 条形基础C30 1.混凝土强度等级:C30 2.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 1.15
6 | 条形基础模板 1.条形基础模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 4.59
7 | 剪力墙C30 1.混凝土强度等级:C30 2.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 9.9
8 | 剪力墙模板 1.剪力墙模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 81.19
9 | 混凝土板C30 1.混凝土强度等级:C30 2.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 1.38
10 | 混凝土板模板 1.混凝土板模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 13.07
11 | 现浇混凝土钢筋Ф6 1.钢筋种类、规格:一级钢Φ6; | t | 0.02
12 | 现浇混凝土钢筋Ф12 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12; | t | 1
13 | 现浇混凝土钢筋Ф8 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8; | t | 0.11
14 | 钢梁及连接板235B 1.位置：喂料间 2.含钢材除锈、防腐、刷防火涂料 | t | 0.3
15 | 栓钉 1.Ф16-70@300 | 个 | 34
16 | 焚烧车间一层
17 | 破碎原有混凝土地面 1、原有厚度及做法根据现场综合考虑报价 2、包含垃圾清理及外运 | m2 | 90.03
18 | 混凝土地面恢复 1.做法同原地面做法 | m2 | 51.44
19 | 排水沟 1.混凝土强度等级:C30; 2.尺寸：300*300 3.做法详见图纸大样 | m | 128.61
20 | 排水沟盖板 1.宽度：300mm 2.预埋50*5角钢 3.篦子盖板 | m | 128.61
21 | 地面20厚隔声玻璃棉板 1.参08J931 2.部位：风机房 | m2 | 84.9
22 | 墙面减震隔声板 1.参08J931 2.部位：风机房 | m2 | 103.2
23 | 顶棚减震隔声板 1.参08J931 2.部位：风机房 | m2 | 84.9
24 | 厂房内地面 1.C25混凝土100厚随打随抹 2.综合考虑现场施工条件 | m2 | 1166.62
25 | 墙面抹灰 1.20厚1:3水泥砂浆 | m2 | 76
26 | 墙柱面腻子乳胶漆 1.乳胶漆涂料2遍 2.腻子2遍 | m2 | 172.3
27 | 集水坑铸铁盖板 1.含制作、安装、运输等全部费用 | m2 | 2.5
28 | 焚烧车间二层
29 | 砌块墙开墙洞 1.含垃圾清理及外运 | m2 | 3.5
30 | 墙面洞口封堵 1.砌块封堵水泥砂浆抹面 | m2 | 3.5
31 | 焚烧车间大门
32 | 外砌块墙 封堵 1.砖品种、规格:砼砌块 2.砂浆强度等级:M7.5; 3.厚度：240mm | m3 | 9.8
33 | 卷帘门 1.门洞尺寸：3600*3900 2.型号：JM3D-3639 2.参08CJ17 | 个 | 1
34 | 卷帘门坡道 1.200厚C25砼，250厚级配碎石垫层 2.参L13J9-1 | m2 | 54.1
35 | 地梁 1.混凝土强度等级:C25; 2.原门洞处 | m3 | 0.25
36 | 过梁 1.混凝土强度等级:C25; 2.门过梁 | m3 | 0.23
37 | 构造柱 1.混凝土强度等级:C25; 2.新开门洞两侧 | m3 | 0.32
38 | 墙面水泥砂浆抹灰 1.界面剂一道 2.20厚水泥砂浆抹面压光 3.部位：外墙 | m2 | 35
39 | 块料内墙面 1.面层材料种类.规格.铺贴形式:300*600面砖; 2.水泥砂浆粘贴 | m2 | 35.75
40 | 外墙真石漆 1.3-5mm厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.抹面砂浆 3.喷底漆、真石漆、真石面漆三遍成活 | m2 | 32
41 | 落水管 1.直径110mmUPVC落水管 2.含落水口、落水斗等。 | m | 22
42 | 道面砖铺设 1.铺设拆下的人行道面砖 | m2 | 59.73
43 | 路沿石安装 1.安装拆下的路沿石 | m | 17.4
44 | 钢檩条 1.含钢材除锈、防腐、刷防火涂料 2.Q235B | t | 0.22
45 | 拆除单层墙面彩钢板 1.含垃圾清理及外运，自行消纳 | m2 | 34.1
46 | 单层彩钢板墙面 1.选型同车间原彩钢板 2..0.6mm厚热镀铝锌彩钢板（镀铝锌含量为120克双面），内外双面氟碳涂层各20μm 3.含制作、安装、运输、吊装、包边等 | m2 | 34.1
47 | 污水井盖、井座 1.材质：铸铁 2.尺寸：Ф700 | 座 | 1
48 | 焚烧车间屋面
49 | 加高部分底部墙面彩钢板 1.板型同车间原彩钢板 2.0.6mm厚热镀铝锌彩钢板（镀铝锌含量为120克双面），内外双面氟碳涂层各20μm 3.含制作、安装、运输、吊装、包边等 | m2 | 85.5
50 | 软水机及水泵房
51 | 钢梯 1.含制作、安装、运输、除锈、防腐、刷漆等全部内容 | t | 1.1
52 | 屋面变形缝 1.参L13J5-1/A13 | m | 33.22
53 | 屋顶栏杆 1.参L13J6/59 2.栏杆顶端水平推力不小于1.5KN/m | m | 54.45
54 | 女儿墙砌体 1.水泥砂浆砌筑灰砂砖 | m3 | 3.3
55 | 构造柱C25 1.混凝土强度等级:C25 2.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 0.25
56 | 构造柱模板 1.构造柱模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 1.8
57 | 压顶C25 1.混凝土强度等级:C25 2.包括混凝土制作、运输、浇筑、泵送、振捣及养护 | m3 | 0.32
58 | 压顶模板 1.构造柱模板，含模板及支撑 2.模板安装、拆除、整理堆放及场内外运输 3.清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 | m2 | 2.46
59 | 20厚水泥砂浆抹灰 | m2 | 22.4
60 | 外墙真石漆 1.3-5mm厚抗裂砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2.抹面砂浆 3.喷底漆、真石漆、真石面漆三遍成活 | m2 | 34.3
61 | 现浇混凝土钢筋Ф12 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ12; | t | 0.32
62 | 现浇混凝土箍筋Ф8 1.钢筋种类、规格:三级钢Φ8; | t | 0.15
合 计:

## 安装工程
分部分项工程量清单计价表
工程名称:烟台市固体废物焚烧处置中心改扩建项目（二期）—地面等 安装
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 含税全费用综合单价组成
|  |  |  | 含税全费用 综合单价 | 合价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 措施费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金
1 | 电气
2 | 厂房北侧原消防箱拆除 | 项 | 1
3 | 配电箱01MX104拆除 | 项 | 1
4 | 配电箱01MX104安装 | 项 | 1
5 | 电缆桥架 1.规格：800*200 2.中间加隔板，供两路电源使用 3.梁下200mm安装 4.型钢支架制作安装 | m | 50.15
6 | 电气配管 1.材质:钢管; 2.规格：SC20 3.配管形式:明配; | m | 331.87
7 | 电气配线 1.型号.规格:ZBN-BV-2.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.无端子接线 | m | 788.11
8 | 电气配线 1.型号.规格:BV-2.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; 3.无端子接线 | m | 404.64
9 | 45W防水防尘吸顶灯 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 套 | 16
10 | 防爆应急双管荧光灯 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 套 | 4
11 | 22W防水防尘吸顶灯 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 套 | 1
12 | 应急双管荧光灯 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 套 | 12
13 | 单管荧光灯 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 套 | 2
14 | 双联开关 1.安装方式：距地1.3米安装 2.接线盒 | 个 | 8
15 | 三联开关 1.安装方式：距地1.3米安装 2.接线盒 | 个 | 1
16 | 单相二三孔插座 1.安装方式：距地0.3米安装 2.接线盒 | 个 | 6
17 | 消防电
18 | 电气配管 1.材质:彩镀管; 2.规格：JDG16 3.配管形式:明配; 4.明敷管道外刷防火漆 | m | 211.43
19 | 电气配线 1.型号.规格:ZR-RVS-2.5mm2; 2.配线形式:管内穿线; | m | 211.43
20 | 红外光束感烟探测器（接收部分） 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 只 | 4
21 | 红外光束感烟探测器（发射部分） 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 只 | 4
22 | 感烟探测器 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 只 | 6
23 | 感温探测器 1.安装方式：吸顶安装 2.接线盒 | 只 | 2
24 | 给排水
25 | PP-R冷水管 DN65 1.规格：DN65 2.连接方式：热熔 3.30mm厚离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布两层，刷防火漆两道 | m | 29.89
26 | PP-R冷水管 DN50 1.规格：DN50 2.连接方式：热熔 3.30mm厚离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布两层，刷防火漆两道 | m | 19.42
27 | PP-R冷水管 DN40 1.规格：DN40 2.连接方式：热熔 3.30mm厚离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布两层，刷防火漆两道 | m | 3.31
28 | PP-R冷水管 DN32 1.规格：DN32 2.连接方式：热熔 3.30mm厚离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布两层，刷防火漆两道 | m | 17.19
29 | PP-R冷水管 DN25 1.规格：DN25 2.连接方式：热熔 3.30mm厚离心玻璃棉保温，外缠玻璃丝布两层，刷防火漆两道 | m | 91.71
30 | 闸阀 1.规格：DN25 | 个 | 3
31 | 闸阀 1.规格：DN50 | 个 | 3
32 | 倒流防止器 1.规格：DN50 | 个 | 1
33 | UPVC排水管 1.规格：De75 2.承插连接 | m | 17.26
34 | 地漏 1.规格：De75 | 个 | 1
合 计