三万吨屋面维修

- 对松动部分屋面板，全部重新固定，防止大风吹落伤人；浮在屋面上的旧板、材料全部清理干净。

- 气楼部分松动透明板全部重新固定，板缝进行封堵处理（约180平方，损坏不能利用则重新更换）。

- 破损严重且范围较大的地方，局部增加一层3mm厚FRP板，约600平方

- 小面积腐蚀、孔洞漏雨的地方，采用与屋面板相同型号板材修补或采用冷贴防水卷材修补约150处。